|  | ООО «Компания ТеплоСервис» www.k-teplo.narod.ru, kotel2005@bk.ru, kotel-universal@yandex.ru т/ф: (47354) 2-66-61, 2-62-61, 5-64-55, 2-53-22 |
| --- | --- |
| 397163, Воронежская область, г. Борисоглебск, Северный м-он, д. 1А ИНН 3604016425, КПП 360401001, р/с 40702810107880000389 в филиал Централно-Черноземный АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г Воронеж, БИК 042007851, к/с 30101810100000000851 Прайс-лист на январь 2012г. Официальный дилер ОАО «БКМЗ» с 2009 года. т/ф.: (47354) 2-52-58, 5-63-25,5-64-55 Кургузов Дмитрий Павлович E-mail: kotel2011@bk.ru Барсков Валерий Иванович |

Все цены в рублях с НДС (18%) за одну штуку.

Котлы «Хопер» с энергонезависимой автоматикой (природный газ, сжиженный газ)

| Марка котла | Мощность | САБК | РГУ2-М1 | Honeywell |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Хопер-25» | 25кВт | не комплектуется | 21122-00 | не комплектуется |
| Котел «Хопер-50» | 50кВт | 28615-00 | 28615-00 | 32037-00 |
| Котел «Хопер-63» | 63кВт | 41831-00 | 42126-00 | 45607-00 |
| Котел «Хопер-80» | 80кВт | 50032-00 | 50622-00 | 54516-00 |
| Котел «Хопер-100» | 100кВт | 54044-00 | 54516-00 | 57997-00 |

Котлы «Хопер» с энергозависимой автоматикой (природный газ, сжиженный газ)

| Марка котла | Мощность | Honeywell | КСУБ-20 | КСУБ-20.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Хопер-50А» | 50кВт | 57820-00 | 59944-00 | 61006-00 |
| Котел «Хопер-63А» | 63кВт | 61006-00 | 63366-00 | 64900-00 |
| Котел «Хопер-80А» | 80кВт | 73042-00 | 75166-00 | 76818-00 |
| Котел «Хопер-100А» | 100кВт | 78234-00 | 80594-00 | 82128-00 |

Запчасти для ремонта котлов линейки «Хопер» и «Хопер-100А»

| Комплект автоматики РГУ2-1-М1-100 | 6124-00 | Горелка котла «Хопер-100» | 16756-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект автоматики РГУ2-1-М1-80 | 5192-00 | Горелка котла «Хопер-80» | 12803-00 |
| Теплообменник котла «Хопер-100» | 30503-00 | Горелка котла «Хопер-63» | 12154-00 |
| Теплообменник котла «Хопер-80» | 27193-10 | Горелка котла «Хопер-50» | 11387-00 |
| Теплообменник котла «Хопер-63» | 22455-40 | Горелка котла «Хопер-25» | 5074-00 |
| Теплообменник котла «Хопер-50» | 19145-50 | Блок зажигания КВа-50.16.00.00 | 3894-00 |
| Датчик температуры ДТК | 200-60 | Датчик пламени ДП-5 | 3504-60 |
| Горелка Polidoro для Хопер-100 | 16756-00 | Секция правая КБВ-50.01.04.003-01 | 295-00 |
| Секция в сборе (на старый теплооб.) | 566-40 | Запальник в сборе котлов Хопер-А | 1227-20 |
| Стенка передняя наружная КБВ-50.01.001 | 477-90 | Электрод Квам-50.14.00.00 | 115-64 |
| Стенка задняя наружная КБВ-50.01.002 | 477-90 | Изолятор Квам-50.14.00.000 | 80-24 |
| Секция левая КБВ-50.01.04.003 | 295-00 | Стенка передняя внутренняя КБВ-50.01.04.001 | 460-20 |
|  |  | Стенка задняя внутренняя КБВ-50.01.04.002 | 460-20 |

Комплекты средств управления и безопасности для:

котлов серии «Хопер», горелок серий ГБ, ГБм, Гбак, ГБж.

| КСУБ-49.06 | 70564-00 | БУ-03 | 44432-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| БУ-06 | 63100-50 | КСУБ-20(у) с БУ-26 | 38409-00 |
| КСУБ-49.03 | 52864-00 | КСУБ-20(0) с БУ-20 | 38409-00 |
| ДП-1 | 5746-50 | БУ-20 | 33134-40 |
| КСУБ-20.01 | 39943-40 |  |  |

Котлы «Ишма» с энергонезависимой автоматикой (природный газ)

| Марка котла | Мощность | Цена | Марка котла | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Ишма-25У» САБК | 25кВт | 22883-00 | Котел «Ишма-63У» САБК | 63кВт | 41901-00 |
| Котел «Хопер-31,5У» САБК | 31,5кВт | 22975-00 | Котел «Ишма-80У» САБК | 80кВт | 50141-00 |
| Котел «Хопер-40У» САБК | 40кВт | 25563-00 | Котел «Ишма-100У» САБК | 100кВт | 53715-00 |
| Котел «Хопер-50У» САБК | 50кВт | 28350-00 | Котел «Ишма-12,5У» БСК контур ГВС | 12,5кВт | 15285-00 |

Котлы «Ишма» с энергозависимой автоматикой (природный газ)

| Марка котла | Мощность | Цена | Марка котла | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Ишма-25» Nova Sit | 25кВт | 25011-00 | Котел «Ишма-63У» Elletro Sit | 63кВт | 44868-00 |
| Котел «Хопер-31,5У» Nova Sit | 31,5кВт | 27337-00 | Котел «Ишма-80У» Elletro Sit | 80кВт | 53215-00 |
| Котел «Хопер-40У» Nova Sit | 40кВт | 30161-00 | Котел «Ишма-100У» Elletro Sit | 100кВт | 56876-00 |
| Котел «Хопер-50У» Nova Sit | 50кВт | 33280-00 | Котел «Ишма-12,5У» БСК контур ГВС | 12,5кВт | 15285-00 |

Котлы КЧМ-5-К на твердом топливе

| Марка котла | Мощность | Цена | Марка котла | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «КЧМ-5-21-03 | 20кВт | 27065-00 | Котел «КЧМ-5-60-03 | 60кВт | 53817-00 |
| Котел «КЧМ-5-21-05 (с дутьем) | 20кВт | 27483-00 | Котел «КЧМ-5-60-05 (с дутьем) | 60кВт | 55071-00 |
| Котел «КЧМ-5-30-03 | 30кВт | 32813-00 | Котел «КЧМ-5-70-03 | 70кВт | 60087-00 |
| Котел «КЧМ-5-30-05 (с дутьем) | 30кВт | 33126-00 | Котел «КЧМ-5-70-05 (с дутьем) | 70кВт | 61446-00 |
| Котел «КЧМ-5-40-03 | 40 кВт | 35948-00 | Котел «КЧМ-5-80-03 | 80 кВт | 66148-00 |
| Котел «КЧМ-5-40-05 (с дутьем) | 40 кВт | 36470-00 | Котел «КЧМ-5-80-05 (с дутьем) | 80 кВт | 67716-00 |
| Котел «КЧМ-5-50-03 | 50 кВт | 46920-00 | Котел «КЧМ-5-50-05 (с дутьем) | 50 кВт | 48488-00 |

Котлы КЧМ-5-К «Комби» на твердом топливе

| Марка котла | Мощность | Цена | Марка котла | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «КЧМ-5-К-21-71 | 20кВт | 26366-00 | Котел «КЧМ-5-К-40-71 | 40кВт | 34900-00 |
| Котел «КЧМ-5-К-30-71 | 30кВт | 31397-00 | Котел «КЧМ-5-К-50-71 | 50кВт | 43434-00 |

Запасные части к газовым горелкам и котлам КЧМ-5-К «Комби»

| Марка горелки | Мощность | Цена | Марка горелки | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматика КАРЭ-50 | до 50 кВт | 3900-00 | Автоматика САБК-8-110-М | до 100 кВт | 4100-00 |
| Автоматика КАРЭ-50 исп. 1 | до 100 кВт | 3900-00 | Автоматика САБК-8-50-Т | до 50 кВт | 3500-00 |
| Горелка котла КЧМ-5-К 3 секц. | 27 кВт | 2420-00 | Горелка котла КЧМ-5-К 7 секц. | 73 кВт | 3410-00 |
| Горелка котла КЧМ-5-К 4 секц. | 38,5 кВт | 2585-00 | Горелка котла КЧМ-5-К 8 секц. | 84,5 кВт | 3575-00 |
| Горелка котла КЧМ-5-К 5 секц. | 50 кВт | 2970-00 | Горелка котла КЧМ-5-К 9 секц. | 96 кВт | 4235-00 |
| Горелка котла КЧМ-5-К 6 секц. | 61,5 кВт | 3190-00 | Горелка для котла КЧМ-7 без авт.7секц. | 70 кВт | 5502-00 |
| Горелка для котла КЧМ-7 6 секц. | 60 Квт | 4783-00 | Горелка для котла КЧМ-7 2 секц. | 20кВт | 3364-00 |
| Горелка для котла КЧМ-7 3 секц. | 30кВт | 3514-00 | Горелка для котла КЧМ-7 4 секц. | 40 кВт | 3638-00 |
|  |  |  | Горелка для котла КЧМ-7 5 секц. | 50 кВт | 4066-00 |

Промышленные стальные котлы серии КСВ и  горелки к ним

| Марка котла | Мощность | Цена | Марка котла | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел КСВа-2,5Гн или Гс | 2,5МВт | 935138-00 | Гбак-2,7 с авт. КСУ-Б-06 (0,40,100) газ | 2,7МВт | 321060-00 |
| Котел КСВа-1,0Гн или Гс | 1,0МВт | 524856-00 | Гбак-1,2 с авт. КСУ-Б-06 (0,40,100) газ | 1,2МВт | 259995-00 |
| Котел КСВа-0,63Гн | 0,63МВт | 335596-00 | Гбак-0,85 с авт. КСУ-Б-06 (0,40,100) газ | 0,85МВт | 232239-00 |
| Котел КСВа-0,63Гн | 0,63МВт | 335596-00 | ГБЖ-0,8 с авт. КСУ-Б-00 (40,100) жид. | 0,8МВт | 161674-00 |
| Котел Кпа-0,63 Гн | (до 1000кг п/ч) | 587465-00 | ГБп-0,85 с авт. КСУ-Б-01 (40,100) газ. | 0,85МВт | 232239-00 |
| Котел Кпа-0,63 Лж | (до 1000кг п/ч) | 587465-00 | ГБЖп-0,85 с авт.КСУ-Б-01(40,100) жид. | 0,85МВт | 161674-00 |
| Котел КВр-0,25 Рт твердое топл. | 0,25МВт | 201306-00 | Гбак(н)-2,7 с авт. КСУ-Б-06 (низ. Дав.) | 2,7МВт | 329873-00 |
| КЧВа-0,25Гн «Универсал-5М» | 0,25МВт | 185768-00 | Гбак-0,34 с авт. КСУ-Б-06 (0,40,100) газ | 0,4МВт | 156123-00 |
| КСВа-0,25Гн | 0,25МВт | 185768-00 |  |  |  |

Панели приборные к котлам КСВ

| ПП-0,25 (для КЧВа-0,25Гн) | 32622-00 | ПП-1,0 (для КСВа-1,0Гн) | 33194-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП-0,63 (для КСВа-0,63Гн) | 32735-00 | ПП-2,5 (для КСВа-2,5Гн) | 33880-00 |

Комплекты запчастей чугунного котла  марки «Универсал-5М»

| Марка котла | Мощность | Цена | Запасные части к котлу «Универсал-5М» | Вес | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Универсал-5М» (10 ср. секц.) | 0,119 МВт | 157342-38 | Крайняя секция | 125 | 13121-60 |
| Котел «Универсал-5М» (14 ср. секц.) | 0,154 МВт | 189933-98 | Средняя секция | 71 | 7215-70 |
| Котел «Универсал-5М» (18 ср. секц.) | 0,189 МВт | 222525-58 | Отвод | 11 | 1451,40 |
| Котел «Универсал-5М» (22 ср. секц.) | 0,224 МВт | 255117-18 | Ниппель стальной | 0,55 | 200-60 |
| Котел «Универсал-5М» (26 ср. секц.) | 0,259 МВт | 287708-78 | Ниппель чугунный | 0,85 | 218-00 |
| Котел «Универсал-5М» (30 ср. секц.) | 0,294 МВт | 320300-38 | Тройник верхний | 16 | 2920-50 |
| Котел «Универсал-5М» (34 ср. секц.) | 0,329 МВт | 352891-98 | Плита передняя | 15,6 | 1829-00 |
| Запасные части к котлу «Универсал-5М» | Фланец глухой | 1,82 | 336-30 |
| Наименование | Вес | Цена | Фланец с отверстием | 2 | 365-80 |
| Тройник нижний | 13 | 2112-20 | Колосник 890х250 | 26 | 2124-00 |
| Болт рабочий | от 5 до 8 | 655-00 | Заглушка | 0,2 | 51-92 |
| Плита фронтовая в сборе | 73 | 9404-60 | Скоба связи | 0,52 | 74-34 |
| Шибер в сборе | 8,35 | 1026-60 | Шпилька М16х65 | 0,1 | 75-00 |

Комплекты запчастей чугунного котла  марки «Универсал-6М»

| Марка котла | Мощность | Цена | Запасные части к котлу «Универсал-5М» | Вес | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Универсал-6М» (14 ср. секц.) | 0,2 МВт | 193628-00 | Крайняя секция | 129 | 12823-00 |
| Котел «Универсал-6М» (18 ср. секц.) | 0,310 МВт | 227938-00 | Средняя секция | 69 | 7585-00 |
| Котел «Универсал-6М» (22 ср. секц.) | 0,360 МВт | 262004-00 | Отвод | 11 | 1269-00 |
| Котел «Универсал-6М» (34 ср. секц.) | 0,5 МВт | 368758-00 | Ниппель чугунный | 0,85 | 218,00 |
| Котел «Универсал-6М» (38 ср. секц.) | 0,570 МВт | 439353-00 | Тройник верхний | 15,8 | 2407-00 |
| Запасные части к котлу «Универсал-6М» | Фланец глухой | 2,2 | 258-00 |
| Наименование | Вес | Цена | Фланец с отверстием | 2,18 | 288-00 |
| Тройник нижний | 12,9 | 1896-00 | Колосник 906х250 | 35 | 2626-00 |
| Болт рабочий | от 5 до 8 | 655-00 | Колосник 530х250 | 16,6 | 1479-00 |
| Плита фронтовая в сборе | 71 | 8870-00 | Скоба связи | 0,52 | 83-00 |
| Шибер в сборе | 9,76 | 1425-00 | Шпилька М16х65 | 0,1 | 75-00 |
|  |  |  | Балка колосниковая | 11 | 1425-00 |

Литье чугунное: колосники, люки, дождеприемники

| Наименование | Вес | Цена | Наименование | Вес | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колосник 950х250 | 36 | 1899-00 | Колосник 550х280 | 26 | 1544-00 |
| Колосник 920х250 | 35 | 1857-00 | Колосник 550х250 | 24 | 1436-00 |
| Колосник 900х250 | 34 | 1820-00 | Колосник 530х250 | 18.5 | 1210-00 |
| Колосник 850х250 | 30 | 1734-00 | Колосник 520х218 | 23 | 1197-00 |
| Колосник 740х210 | 19 | 1157-00 | Колосник 520х210 | 19,5 | 1106-00 |
| Колосник 560х250 | 16 | 1310-00 | Колосник 450х250 | 19 | 1007-00 |
| Колосник 560х210 | 25 | 1635-00 | Колосник 200х300 | 6 | 413-00 |
| Колосник Универсал-5, 5М (890х250) | 26 | 2124-00 | Колосник Универсал-6,6М (906х250) | 28,5 | 2135-00 |
| Колосник Энергия 3М, 5Д2 (520х210) | 19,5 | 1106-00 | Колосник Универсал-6,6М (530х250) | 18,5 | 1210-00 |

| Наименование | Модель | ГОСТ | Вес | Ном. нагрузка, т | Размеры, мм | Проем, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дождеприемник малый квадратный | Д(А15)-32х32 | 3634-99 | 27,4 | 1,5 | 456х460х60 | 326х322 | 1250-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 421-85 |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | 964-03 |
| Дождеприемник большой | ДБ1(В125)-2-31х49 |  | 49,5 | 12,5 | 634х414х95 | 310х490 | 2253-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 921-58 |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | 1557-60 |
|  | ДБ2(В125)-2-37-77 |  | 84,0 | 12,5 | 943х473х100 | 370х770 | 3776-00 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2277-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | 1876-20 |
| Дождеприемник круглый | ДК2(В150)-1-60 |  | 105,5 | 15,0 | 870х105 | 600 | 4602-00 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2634-94 |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | 2427-26 |
| Дождеприемник магистральный | ДМ1(С250)-2-48х30 |  | 60,0 | 25,0 | 634х414х95 | 300х480 | 2714 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | - |
|  | ДМ2(С250)-2-37х78 |  | 89,5 | 25,0 | 924х480х95 | 370х780 | 4029-70 |
|  |  |  |  |  |  |  | реш. | 2301-00 |
|  |  |  |  |  |  |  | корп. | 2135-80 |
| Люк легкий телефонный | ГТС-Л | 8591-76 | 73,0 | 4,5 | 760х75 | 600 | 2997-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1539-90 |
| Люк легкий телефонный с запорным устройством | ГТС-Л |  | 73,5 |  |  |  | 3752-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1941-10 |
| Люк легкий телефонный с приливами под анкер. болты | ГТС-Л |  | 83,0 |  |  | 600 | 2997-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1539-90 |
| Люк тяжелый телефонный | ГТС-Т |  | 134,0 | 17,0 | 850х110 |  | 5746-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3003-10 |
| Люк легкий | Л(А15) К-1-55 | 3634-99 | 42,5 | 1,5 | 640х60 | 550 | 1770-00 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1038-40 |
|  | Л(А30) К-1-60 |  | 52,5 | 3,0 | 770х70 | 600 | 2324-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1227-20 |
|  | Л(А30) К-1-60 с запорным устр-вом |  | 53,0 |  |  |  | 2702-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1416-00 |
| Люк легкий квадратный | Л(А15) К-8-55х55 |  | 50,3 | 1,5 | 640х640х50 | 550х550 | 2501-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 967-60 |
|  | Л(А15) К-8-55х55-01 |  | 55,0 |  | 710х710х105 |  | 2808-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1200-06 |
| Люк средний | С(В125)К-1-55 | 3634-99 | 84,3 | 12,5 | 680х90 | 550 | 3351-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 2047-30 |
|  | С(В125)К-1-55 |  | 89,5 |  | 870х105 | 600 | 3740-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 1958-80 |
|  | С(В125)К-2-60 с запорным устр-вом |  | 93,6 |  |  |  | 4059-20 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 2118-10 |
| Люк тяжелый Люк средний | Т(С250) К-1-55 | 3634-99 | 100,2 | 25,0 | 680х80 | 550 | 3988-40 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 2784-80 |
|  | Т(С250) К-1-60 |  | 117,0 |  | 870х115 | 600 | 4684-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 2879-20 |
|  | Т(С250) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 120,0 |  |  |  | 4979-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3363-00 |
|  | Т(С250) К-7-60 с откидной с шарниром |  | 130,0 |  |  |  | 6000-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3693-40 |
|  | Т(С250) К-7.2-60 с шарниром и а/устр. |  | 131,0 |  |  |  | 6501-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3970-70 |
|  | Т(С250) К-1-60 плавающий |  | 190,0 |  | 860х(100-190) |  | 8360-30 |

| Люк магистральный | ТМ(Д400) К-1-55 | 3634-99 | 112,1 | 40,0 | 680х80 | 550 | 4425-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3327-60 |
|  | ТМ(Д400) К-1-60 |  | 140,0 |  | 850х100 | 600 | 5616-80 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3851-52 |
|  | ТМ(Д400) К-2-60 с запорным устр-вом |  | 143,0 |  |  |  | 6118-30 |
|  |  |  |  |  |  |  | крыш. | 3851-52 |
|  | ТМ(Д400) К-1-60 плавающий |  | 210,0 |  | 860х(100-190) |  | 9239-40 |
| Люк для теплосетей | ТС 0298-250 | 3634-99 | 437,0 | 20,0 | 1125х1125х200 | 600 | 27789-00 |

Комплекты запчастей чугунного секционного котла  марки «Энергия 3М» на твердом топливе

| Комплекты з/ч водогрейного котла КВр-К «Энергия-3М» газовый комплект | Мощность | Цена | Комплекты з/ч водогрейного котла КВр-К «Энергия-3М» твердотопливный комплект | Вес | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для малого котла (18 секций) |  | 273089-00 | Для малого котла (18 секций) |  | 325215-00 |
| Для среднего котла (26 секций) |  | 393715-00 | Для среднего котла (26 секций) |  | 452397-00 |
| Для большого котла (34 секций) |  | 497952-00 | Для большого котла (34 секций) |  | 563322-00 |
| Запасные части к котлу КВр-К «Энергия-3М», «Тула-3», Факел-1Г |
| Наименование | Вес | Цена | Фланец с отверстием |  | 1653-00 |
| Шиберный затвор |  | 1263-00 | Фланец |  | 1504-00 |
| Ниппель (из ковкого чугуна) |  | 364-00 | Тройник нижний |  | 3659-00 |
| Блок зольниковой дверки правый |  | 8676-00 | Тройник верхний |  | 4824-00 |
| Блок зольниковой дверки левый |  | 8676-00 | Колосник 520х210 | 19,5 | 75-00 |
| Секция чугунная Энергия-3М | 125 | 16500-00 | Балка колосниковая |  | 1252-00 |
| Решетка |  | 337-00 | Корпус |  | 5059-00 |
| Рукоятка |  | 227-00 | Защелка |  | 53-00 |
| Болт рабочий | 5 | 850-00 | Фронт загрузочный |  | 14800-00 |
| Плита |  | 4540-00 | Патрубок |  | 848-00 |
| Скоба опорная | 2,3 | 116 | Отвод |  | 2592-00 |
| Секция чугунная Тула-3 | 125 | 16550 | Ниппель чугунный Тула-3 |  | 364-00 |
| Секция средняя Факел-1Г | 160 | 19800-00 | Секция чугунная Минск-1 | 100 | 15600-00 |
| Секция крайняя Факел-1Г | 240 | 28200-00 | Ниппель Минск-1 | 3 | 250-00 |
| Ниппель Факел-1Г | 3 | 250-00 |  |  |  |
| Внимание! Действует гибкая система скидок! |

По желанию заказчика осуществляем доставку продукции в кратчайшие сроки транспортными компаниями, а также железнодорожным контейнером до 20 тонн  , почтой, собственным транспортом.

# Text boxes

ТеплоСервис